**RETIFICAÇÃO**

**EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO 036/2017**

**PL: 060/2017**

A Prefeitura Municipal de Perdigão comunica que no Edital acima epigrafado, houve as seguintes alterações:

**Pag 45 onde fala**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00075 | GLICOSIMETRO 10 a 600 mg/dl | Unidade | 60 | Glicosímetro, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl,medição em 5 segundos,capacidade da memoria de até 340 medições , à bateria recarregável. Unidade de fornecimento: Unidade. |

**AUTERA-SE PARA BATERIA NÃO RECARREGAVEL.**

As firmas licitantes deverão protocolar, até as 08:30 horas do dia 28/06/2017, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Perdigão, à Av. Santa Rita, 150 – centro – Perdigão MG

Ficam, pois, estas alterações inclusas no citado Edital, para todos os fins legais.

Perdigão, 21 de junho 2017.

**LUZIANA CORDEIRO DE MELO**

**PREGOEIRA**